PRETENDENTA PIETEIKUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |
| Piedāvājuma derīguma termiņš |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

**Ķermeņa svari**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)** |
|  | Diagnostisko ķermeņa svaru ražotājs un modelis (piemēram, Beurer Bluetooth). |  |
|  | Mēra:   * ķermeņa svaru, * muskuļu masu, * kaulu masu. |  |
|  | Maksimālā svara slodze vismaz 180 kg. |  |
|  | Svara noteikšanas precizitāte ir 100 g. |  |
|  | Svaru barošana ir no baterijām. |  |
|  | Svari nodrošina automātisku ieslēgšanās un izslēgšanās funkciju. |  |
|  | Nodrošina iespēju savienot viedtālruni (iOS un Android) ar Bluetooth palīdzību. |  |
|  | **Informatīvais attēls:** |  |
|  | **Piegādes datums:**  1 mēneša laikā no pasūtīšanas brīža. |  |
|  | **Piegādes adrese:**  Lignuma iela 4A, Rīga. |  |
|  | **Garantija:**  Vismaz 24 mēneši. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas(tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Preces nosaukums** | **Cena EUR (bez PVN)** | **Skaits** | **Summa kopā EUR (bez PVN)** |
|  |  |  | 1 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN | | |  |
|  | PVN 21% | | |  |
|  | Summa kopā EUR ar PVN | | |  |

**Norēķinu kārtība:** ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

**Piegādes termiņš:** 1 mēneša laikā no pasūtījuma veikšanas dienas

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi: **liga.kigitovica@vugd.gov.lv**

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni. +371 28493663