PRETENDENTA PIETEIKUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

**Gaisa temperatūras un mitruma mērītājs**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. P. K.** | **Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)** |
| **1.** | Gaisa temperatūras un mitruma mērītājam jābūt paredzētam gaisa temperatūras un relatīvā gaisa mitruma mērīšanai iekštelpās. (Pretendents norāda ražotāju un modeli)*Informatīvais attēls:* |  |
| **2.** | **Temperatūras mērīšanas diapazons:** vismaz no 0°C līdz +50°C |  |
| **3.** | **Temperatūras mērīšanas precizitāte:** ne vairāk kā ±1°C  |  |
| **4.** | **Temperatūras izšķirtspēja:**ne vairāk kā 0,1°C |  |
| **5.** | **Relatīvā mitruma mērīšanas diapazons:** vismazno 0% līdz 100% RH |  |
| **6.** | **Mitruma mērīšanas precizitāte:**ne vairāk kā ±3,5% RH |  |
| **7.** | **Mitruma izšķirtspēja:** ne vairāk kā 0,1% RH |  |
| **8.** | **Papildus funkcijas:** rasas punkta aprēķins |  |
| **9.** | **Displejs:** LCD  |  |
| **10.** | **Paraugu ņemšanas ātrums:** ne mazāk kā 2 reizes sekundē |  |
| **11.** | **Reakcijas laiks:** līdz 1 sekundei |  |
| **12.** | **Barošana:** baterija vai uzlādes ierīce |  |
| **13.** | **Komplektā:*** gaisa temperatūras un mitruma mērītājs;
* baterija vai uzlādes ierīce;
* lietošanas instrukcija latviešu valodā;
* pārnēsāšanas soma
 |  |
| **14.** | **Garantija:**ne mazāk kā 24 mēneši no saņemšanas brīža |  |
| **15.** | **Pasūtījuma izpildes termiņš:**ne vairāk kā 30 dienas no pasūtījuma veikšanas brīža |  |
| **16.** | **Piegādes adrese:** Lignuma iela 4a, Rīga |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
|  | **Gaisa temperatūras un mitruma mērītājs** |  | 1 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVNPVN 21%Summa kopā EUR ar PVN |  |
|  |  |
|  |  |

**Norēķinu kārtība:** ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

**Piegādes adrese:** Lignuma iela 4a Rīga

**Piegādes termiņš:** 30 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi **ilze.vinke@vugd.gov.lv**

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 23777940