**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

dalībai tirgus izpētē „Hidraulisko, pneimatisko un ūdens savienojumu rezerves daļu iegāde”

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |
| Līguma paraksttiesīgā persona |  |
| Par līguma izpildi atbildīgā persona no pretendenta puses, tālrunis, e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Cena EUR**  **bez PVN** |
| 1. | Pāreja pneimatikai 1/4"A-1/8"Ie | gab. |  |
| 2. | Pāreja pneimatikai 1/4"A-3/8"A | gab. |  |
| 3. | Pāreja pneimatikai 1/4"A-1/4"A | gab. |  |
| 4. | Plastmasas pneimo savienojums, taisns, Ie-Ie Ø5 mm | gab. |  |
| 5. | Plastmasas pneimo savienojums, taisns, Ie-Ie Ø6 mm | gab. |  |
| 6. | Plastmasas pneimo savienojums, taisns, Ie-Ie Ø8 mm | gab. |  |
| 7. | Plastmasas pneimo savienojums, taisns, Ie-Ie Ø10 mm | gab. |  |
| 8. | Plastmasas pneimo savienojums, taisns, Ie-Ie Ø12 mm | gab. |  |
| 9. | Plastmasas pneimo savienojums, T-veida, Ie-Ie-Ie Ø6 mm | gab. |  |
| 10. | Plastmasas pneimo savienojums, T-veida, Ie-Ie-Ie Ø12 mm | gab. |  |
| 11. | Metāla pneimo savienojums, T-veida, Ie-Ie-Ie Ø6 mm | gab. |  |
| 12. | Metāla pneimo savienojums, leņķis 90°, A1/8"-Ie Ø6 mm | gab. |  |
| 13. | Gaisa šļūtene 15bar Ø6 mm | m |  |
| 14. | Gaisa šļūtene 15bar Ø10 mm | m |  |
| 15. | Gaisa šļūtene PU 20bar Ø10 mm ar kordu | m |  |
| 16. | Šļūtene laistīšanai PVC Ø19 mm | m |  |
| 17. | Ūdens sūkšanas šļūtene no PVC ar pastiprinošo spirāli Ø90 mm | m |  |
| 18. | Eļļas/benzīna izturīga šļūtene 10bar  Ø28 mm | m |  |
| 19. | Eļļas dzesēšanas sistēmu šļūtene 60bar Ø12 mm | m |  |
| 20. | Smērvielu pistole ar šļūteni | gab. |  |
| 21. | Smērvielu pistoles šļūtene 300mm 400/1000bar 1/8" | gab. |  |
| 22. | Manometrs 10bar AP Ø63 mm | gab. |  |
| 23. | Manometrs 25bar AP Ø63 mm | gab. |  |
| 24. | Manometrs 40bar AP Ø63 mm | gab. |  |
| 25. | Manometrs 25bar CE Ø63 mm | gab. |  |
| 26. | Manometra aizsardzība AP Ø63 mm | gab. |  |
| 27. | Manometrs 60bar CE Ø63 mm | gab. |  |
| 28. | Manometrs 250bar AP Ø63 mm | gab. |  |
| 29. | Manometrs 250bar CE Ø63 mm | gab. |  |
| 30. | Manometra pieslēgums M16x2 Ie-1/4"Ie | gab. |  |
| 31. | Hidraulikas spiediena filtrs DLD90F10B | gab. |  |
| 32. | Žņaugs MINI 8mm | gab. |  |
| 33. | Žņaugs MINI 13-14mm | gab. |  |
| 34. | Žņaugs MINI 15-17mm | gab. |  |
| 35. | Žņaugs 11-17mm SMS 2298 | gab. |  |
| 36. | Žņaugs 15-24mm SMS 2298 | gab. |  |
| 37. | Žņaugs 38-50mm SMS 2298 | gab. |  |
| 38. | Žņaugs 58-75mm SMS 2298 | gab. |  |
| 39. | Žņaugs 68-85mm SMS 2298 | gab. |  |
| 40. | Žņaugs Superex 23-25mm/18mm | gab. |  |
| 41. | Žņaugs Superex 26-28mm/18mm | gab. |  |
| 42. | Žņaugs Superex 32-35mm/20mm | gab. |  |
| 43. | Žņaugs Superex 52-55mm/22mm | gab. |  |
| 44. | Žņaugs Superex 56-59mm/22mm | gab. |  |
| 45. | Žņaugs Superex 86-91mm/24mm | gab. |  |
| 46. | Žņaugs Superex 98-103mm/24mm | gab. |  |
| 47. | Žņaugs Superex 131-139mm/26mm | gab. |  |
| 48. | Žņaugs Superex 188-200mm/26mm | gab. |  |
| 49. | Žņaugs Superex 201-213mm/26mm | gab. |  |
| 50. | Blīvgredzens 2.5x1.6 NBR70 | gab. |  |
| 51. | Blīvgredzens 6x2 NBR70 | gab. |  |
| 52. | Blīvgredzens 8x2 NBR70 | gab. |  |
| 53. | Blīvgredzens 8x2.5 NBR70 | gab. |  |
| 54. | Blīvgredzens 9x2 NBR70 | gab. |  |
| 55. | Blīvgredzens 9x2.5 NBR70 | gab. |  |
| 56. | Blīvgredzens 9.25x1.78 NBR70 | gab. |  |
| 57. | Blīvgredzens 10x1.5 NBR70 | gab. |  |
| 58. | Blīvgredzens 10x2 NBR70 | gab. |  |
| 59. | Blīvgredzens 10x2.5 NBR70 | gab. |  |
| 60. | Blīvgredzens 11x1.5 NBR70 | gab. |  |
| 61. | Blīvgredzens 11x2 NBR70 | gab. |  |
| 62. | Blīvgredzens 12x2.5 NBR70 | gab. |  |
| 63. | Blīvgredzens 14x2 NBR70 | gab. |  |
| 64. | Blīvgredzens 14x2.5 NBR70 | gab. |  |
| 65. | Blīvgredzens 15x2.5 NBR70 | gab. |  |
| 66. | Blīvgredzens 16x2.5 NBR70 | gab. |  |
| 67. | Blīvgredzens 23x3 NBR70 | gab. |  |
| 68. | Blīvgredzens 25x3 NBR70 | gab. |  |
| 69. | Blīvgredzens 25x3.5 NBR70 | gab. |  |
| 70. | Blīvgredzens 28x2.5 NBR70 | gab. |  |
| 71. | Blīvgredzens 30x4.5 NBR70 | gab. |  |
| 72. | Gumijas aukla 3.53mm NBR70 | gab. |  |
| 73. | Gumijas aukla 5.0mm NBR70 | gab. |  |
| 74. | Šļūtene ¾” ID 19,4 mm ar vienu tērauda pinumu | m |  |
| **Summa kopā EUR bez PVN** | | |  |
| **PVN 21%** | | |  |
| **Summa kopā EUR ar PVN** | | |  |

*Piegādes izmaksas nav iekļautas izmaksu cenā.*

Apmaksa: Pēcapmaksa 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču pavadzīmes-rēķina saņemšanas.

Pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi [**valerijs.nitiss@vugd.gov.lv**](mailto:valerijs.nitiss@vugd.gov.lv) **līdz 10.07.2024.**

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni: +371 27899697

­

(datums)