PRETENDENTA PIETEIKUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

**Konteineru nojume (starp diviem konteineriem)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. P. K.** | **Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)** |
| 1. | Konteineru nojume. Pretendents norāda ražotāju un modeli.*Informatīvs attēls:*C:\Users\visvaldis.janelis\Desktop\bilde nojume.jpg |  |
| 2. | Konteinera nojumi paredzēts uzstādīt starp diviem konteineriem, ar noslēgtām sienām priekšpusē un aizmugurē. Priekšējā sienā jābūt ieejai, caur kuru var iebraukt ar tehniku, un visām sienām jābūt viegli noņemamām, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi un pielāgošanu atbilstoši vajadzībām. |  |
| 3. | **Konteinera nojumes izmēri:**-platums 8 m +/- 1 m; -garums 7 m +/- 1 m;-konteinera nojumes augstums no konteinera augšējās malas nav mazāks par 2,5 +/- 0,5m. |  |
| 4. | Konteinera nojumes konstrukcija veidota no cinkota tērauda cauruļu rāmja vai anodēta alumīnija rāmja. Rāmja kalpošanas laiks nedrīkst būt mazāks par 15 gadiem. |  |
| 5. | Konteinera nojumes materiāls polivinilhlorīds (turpmāk – PVC) vai ekvivalents materiāls, kura tehniskās īpašības nodrošina:- materiāla biezums/svars ir no 400-900g/m²;- sniega slodze: 15kg/m2 – 25kg/m2;- aizsardzība pret UV stariem. |  |
| 6. | Nojumes jumta un sienu pārklājums nodrošina ūdens novadīšanu un vēja aizsardzību. |  |
| 7. | Komplektā iekļauti visi nepieciešamie stiprinājumi, konteinera nojumes stiprināšanai. |  |
| 8. | Krāsa – Sarkana, pelēka. |  |
| 9. | Lietošanas un uzstādīšanas instrukcija latviešu valodā. |  |
| 10. | Precei jābūt jaunai un nelietotai. |  |
| 11. | **Garantija:** ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes brīža. |  |
| 12. | **Piegādes laiks:**Ne vēlāk kā 40 dienu laikā no pasūtīšanas dienas. |  |
| 13. | **Piegādes adrese:**Ķengaraga iela 3/1, Rīga. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits (gab.) | Summa kopā EUR bez PVN |
|  | Konteineru nojume (starp diviem konteineriem)  |  | 1 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN |  |
|  | PVN 21% |  |
|  | Summa kopā EUR ar PVN |  |

**Norēķinu kārtība:** Ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

**Piegādes adrese:** Ķengaraga iela 3/1, Rīga.

**Piegādes termiņš:** 40 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.

**Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:** Līdz **01.11.2024. ieskaitot!**

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi:

**visvaldis.janelis@vugd.gov.lv**

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sūtīt e-pastu.